🔬 Cryo-EM 3D Reconstruction

冷冻电镜三维重建计算流程

组会讲稿 · 基于 Jupyter Notebook 教程

讲稿内容覆盖全部 5 个模块 · 含讲解提示与常见问题应对

## 📋 讲解大纲

| 模块 | 主题 |
| --- | --- |
| 引言（5 min） | 为什么做 Cryo-EM，分辨率革命背景 |
| Module 1（15 min） | 前向模型：投影、CTF、剂量加权、噪声 |
| Module 1.5（8 min） | CTF 校正：Wiener 滤波与相位翻转 |
| Module 1.8（8 min） | 二维分类平均 |
| Module 2（15 min） | Fourier 切片定理与三维重建 |
| Module 3（12 min） | 姿态估计：期望最大化算法 |
| Module 4（10 min） | 神经渲染与构象异质性 |
| 总结与讨论（7 min） | 整体流程回顾，开放问题 |

# 引言：为什么要研究 Cryo-EM 计算流程

## 1. Cryo-EM 的生物学地位

Cryo-EM 在 2013 年前后经历了“分辨率革命”（Resolution Revolution），核心驱动力有三：

- 直接电子探测器（DED）的出现将量子效率从 ~30% 提升至 ~90%，电子计数模式消除了读出噪声。

- 计算算法的突破：RELION 引入贝叶斯框架，cryoSPARC 引入随机梯度+分支定界，使对10⁴–10⁶粒子的精确姿态估计成为可能。

- 硬件–软件协同设计：球差校正器、相位板等光学改进进一步提升了低频对比度。

今天，Cryo-EM 已可在许多体系上实现 2–3 Å 甚至亚埃分辨率，是研究大型柔性蛋白复合体（核糖体、剪接体、膜蛋白通道等）的首选手段。

## 2. 本 Notebook 的定位

这个 Notebook 用纯 NumPy/SciPy 从零构建 Cryo-EM 计算流程的每一个环节，没有依赖任何专业软件（如 RELION/cryoSPARC），目的是：

- 让读者理解每个步骤背后的数学原理，而不是黑箱调用 GUI。

- 建立从物理成像模型到最终三维图谱的完整因果链。

- 为后续学习神经网络方法（cryoDRGN、3DFlex）打下基础。

🎙 讲稿提示 【引言讲解建议】先问听众：你们有没有用过 RELION 或 cryoSPARC？处理过什么样的数据？ 以 2017 年核糖体结构（~2.5Å）或 COVID spike 蛋白作为具体例子引出话题。 强调：我们今天不是在教 GUI 操作，而是在理解 GUI 背后在做什么。

# Module 1：前向成像模型

对应 Notebook Cell 02–05 | 函数：build_phantom, project_volume, compute_ctf, compute_ctf_anisotropic, apply_ctf, add_noise, dose_weight_filter

## 1.1 整体成像方程

我们首先建立整个模块的「大图」——一幅 Cryo-EM 图像到底是怎么形成的：

I(x) = CTF(k) * P_R[ρ](x)  +  η(x)

三个成分依次对应本模块的三段代码：投影算子 P_R、对比度传递函数 CTF、噪声 η。

## 1.2 合成三维体素幻影（build_phantom）

我们用 4 个各向异性三维高斯函数叠加构造一个不对称的假想蛋白质密度体素：

- 核心域（core）：最大的高斯球，模拟主要结构域，振幅 1.0

- 亚基 A（lobe A）：偏心高斯，振幅 0.7，代表一个独立功能域

- 亚基 B（lobe B）：振幅 0.5，与 A 方向不对称

- 柔性臂（arm）：细长的小高斯，振幅 0.4，用来制造方向敏感性

不对称设计是刻意的：如果幻影是球对称的，任何旋转都会产生相同的投影图，姿态估计问题就退化为病态问题。

🎙 讲稿提示 【可展示】Cell 04 图：左三列是 XY/XZ/YZ 三个正交截面。 指出"臂"结构——正是这个小突起使得不同方向的投影看起来不同。 类比：一个球从任何角度看都一样；一个带有手柄的茶壶则每个角度都有区别。

## 1.3 投影算子（project_volume）

电子束沿 Z 轴穿过样品，在探测器上形成的图像等价于沿该轴方向对三维密度的积分：

P_R[ρ](x, y) = ∫ ρ(R⁻¹·(x, y, z)) dz

代码上使用 ZYZ Euler 角（phi, theta, psi）描述旋转，依次调用 scipy.ndimage.rotate 对三个轴分别旋转后对 axis=0 求和。注意 scipy 内部用三线性插值，这是必要的——四舍五入会在重建中引入栅格化噪声。

## 1.4 对比度传递函数（compute_ctf / compute_ctf_anisotropic）

CTF 是理解 Cryo-EM 图像质量的核心。电镜光学系统的部分相干性和像差使得不同空间频率的信号被不等幅度地传递，甚至在某些频率处反号。

CTF 公式：

CTF(s) = −A·sin[χ(s)] + √(1−A²)·cos[χ(s)]

χ(s) = π·λ·s²·(Δz − ½·λ²·s²·Cs)

关键参数解读：

- 欠焦量 Δz：通常 −1 至 −4 μm，这是实验者可以控制的最重要参数。更大的欠焦 = CTF 第一零点在更低频率处。

- 球差系数 Cs：现代 Cs 校正器可以把它降至约 0.001 mm，极大拓展了高频信号传递。

- 振幅对比度 A：约 7%–10%，来自非弹性散射贡献。

- 相对论性电子波长 λ：300 kV 时约 1.97 pm，用相对论公式计算。

代码中一个重要修正：频率网格必须使用

indexing='ij'，而非 'xy'，使得 CTF[i,j] 与 fft2(image)[i,j] 的频率分量一一对应。若用 'xy' 在径向对称 CTF 下看不出差异，但一旦加入像散（astigmatism）就会出现错误的方向性。

### CTF 零点对重建的影响

CTF 在某些频率（零点）处为零，意味着该频率的信息被完全抹去。这就是为什么实际数据采集要对同一样品收集多个不同欠焦量的数据集——不同欠焦的 CTF 零点在不同位置，联合重建时能覆盖完整的频率空间。

### 像散 CTF（compute_ctf_anisotropic）

真实电镜总存在或多或少的像散：X 方向和 Y 方向的欠焦量不同（Δu ≠ Δv），导致 Thon 环变成椭圆形。代码用极坐标角度 φ 建模：

Δz(φ) = ½[(Δu+Δv) + (Δu−Δv)·cos(2(φ−α))]

α 是像散主轴方向角。CtfFind/GCTF 软件从图像的功率谱自动拟合这些参数。

## 1.5 剂量加权滤波器（dose_weight_filter）

在实际采集中，电子剂量分多帧施加。累积剂量越大，辐射损伤越严重，高频信号衰减越快。Grant & Grigorieff (2015) 用经验拟合给出临界剂量 qc(s)：

qc(s) = 0.245 · s^(−1.665) + 2.81  (e⁻/Å²)

第 f 帧的权重为 exp(−Df / (2·qc(s)))，其中 Df 是累积剂量。权重随帧数增加而在高频处迅速衰减。

⚠️ 常见误解 / 注意事项 注意：文献中有时引用 s^(−0.5) 作为近似，但指数 −1.665 是实际拟合值，差异在高频处非常显著。 代码中已修正此错误，可在 Viz 1B 中看到两条曲线的对比。

## 1.6 噪声模型（add_noise）

建模为加性高斯白噪声（AWGN），噪声标准差由 SNR 参数控制：

σ_noise = RMS(signal) / √SNR

真实 Cryo-EM 图像的 SNR 在 0.01–0.1 之间。当 SNR=0.08 时，噪声标准差约为信号 RMS 的 3.5 倍，这就是为什么在 Notebook 的可视化中，噪声图看起来是一片雪花——这是物理上正确的结果，不是 bug。

⚠️ 常见误解 / 注意事项 常见误解："CTF 后的图像和干净图像看起来一样" —— 这是因为幻影的 Fourier 带宽（最大 3σ ≈ 0.014 Å⁻¹）小于 Δz=−2.5μm CTF 第一零点（0.031 Å⁻¹），大部分能量在 CTF 平坦区。 修复方法（已在可视化中应用）：使用 Δz=−12μm 使零点落入带宽内，并额外显示 ×5 残差图。 常见误解："6 幅噪声图看起来一样" —— SNR=0.05 时噪声是信号的 4.5 倍，信号被淹没是正确物理行为，SNR ramp 图展示了从可见到被淹没的渐变过程。

🔑 核心要点 Module 1 的精华：理解了这个前向模型，就理解了 Cryo-EM 重建为什么难——我们拿到的是一张张被 CTF 调制、被大量噪声淹没、角度完全未知的二维投影。 所有后续模块都是在逆转这个过程。

# Module 1.5：CTF 校正

对应 Notebook Cell 06–08 | 函数：wiener_ctf_correct, phase_flip_correct

## 2.1 为什么必须做 CTF 校正

CTF 的零点把某些频率的信息彻底清零；非零区的 CTF 值可能为负，使频率处的相位翻转 180°。如果不做校正直接进行三维重建：

- 来自不同图像的同一频率贡献可能相消（一张正贡献，另一张因 CTF 符号不同而负贡献）

- 零点附近的频率无论用多少张图平均都无法恢复

- 重建体素中会出现"Fourier 涟漪"假影（ringing artifact）

因此，CTF 校正是重建流程中不可缺少的一步，通常在插入 Fourier 空间之前对每张图单独完成。

## 2.2 相位翻转校正（phase_flip_correct）

最简单的方案：在 Fourier 空间将图像乘以 sign(CTF(k))，即哪里 CTF < 0 就翻转那里的相位：

F_corr(k) = F(k) · sign(CTF(k))

优点：计算简单，不需要估计 SNR。缺点：只恢复了相位，没有恢复振幅——CTF 零点处振幅仍为零，信息依然丢失。

## 2.3 Wiener 滤波校正（wiener_ctf_correct）

Wiener 滤波是均方误差意义下的最优线性逆滤波：

H_Wiener(k) = CTF(k) / (CTF²(k) + 1/SNR)

分母中 1/SNR 项是正则化项：当 CTF 接近零时，分母不会趋向零，避免了噪声被无限放大。直觉上：在 CTF 很小（信号/噪声比很低）的频率处，我们干脆不恢复（权重降为零），而不是放大噪声。

当 SNR → ∞ 时，Wiener 滤波退化为纯逆滤波 1/CTF（完全恢复但放大零点噪声）；当 SNR → 0 时，退化为 CTF 本身（不做任何校正）。

## 2.4 实际管线中的位置

在真实流程（RELION/cryoSPARC）中，CTF 校正并不是对图像做一次显式操作，而是嵌入在 Fourier 插入的 M 步加权中（用 CTF² 作为权重的分子，CTF⁴ 作为分母）。我们的 Notebook 为了教学清晰，将它分离出来作为独立步骤。

🎙 讲稿提示 【展示 Cell 08 的图】三行：原始噪声图、相位翻转后、Wiener 校正后。 观察 Pearson r 值：Wiener 校正后与干净投影的相关性明显高于相位翻转。 可以指出功率谱图的差异：Wiener 校正后低频功率更集中，高频噪声被压制。

# Module 1.8：二维分类平均

对应 Notebook Cell 09–11 | 函数：_ncc2d, align_to_reference, kmeans_2d_classify

## 3.1 在流程中的位置

在真实 Cryo-EM 管线中，二维分类平均是三维重建之前的必要步骤，用于：

- 质量筛选：去除冰晶污染、聚集体、残缺颗粒

- 同质性验证：确认样品足够均一，适合三维重建

- SNR 提升：将同一方向的颗粒对齐求平均，SNR 按 √N 增长（N 为同类颗粒数）

- 初步姿态分布评估：查看是否存在方向偏好（preferred orientation），这是冷冻制备质量的重要指标

Notebook 在此实现了一个简化版本：K-means + 面内旋转 NCC 对齐。

## 3.2 归一化互相关（_ncc2d / ncc_score）

两幅图像的 NCC（归一化互相关）通过 FFT 高效计算：

cc = IFFT[ FFT(I − Ī) · conj(FFT(T − T̄)) ]

返回值是 cc.max()，即互相关峰值。这里有个重要的概率含义：cc.max() 自动在所有平移位置上取最大值，等价于把在平面内的所有位移边缘化（marginalize over translations）。峰值对应的位置就是最优对齐位移。

## 3.3 K-means 分类流程（kmeans_2d_classify）

算法交替执行两步：

- E 步（分配）：对每张图，在 24 个均匀角度上搜索最佳旋转，计算与每个类中心的 NCC 分数，分配给最相似的类

- M 步（更新）：将同类颗粒对齐后求平均，更新类中心

迭代 5 轮后收敛。注意：这个实现省略了平移搜索（只做旋转），真实软件中还会联合搜索 (dx, dy) 以 1 像素精度对齐。

⚠️ 常见误解 / 注意事项 这里定义了一个局部函数 _ncc2d（注意前缀下划线），而非复用 Module 3 的 ncc_score，是有意为之：避免 Module 1.8 的单元格依赖尚未定义的 Module 3 函数——如果用户按顺序运行，Module 3 还未执行。

# Module 2：Fourier 切片定理与三维重建

对应 Notebook Cell 12–15 | 9 个函数，代码最密集的模块（280 行）

## 4.1 Fourier 切片定理

这是断层成像的数学基石：

F₂{ P_θ[ρ] }(k⊥) = F₃{ ρ }(R_θ · k⊥)

白话：一幅以角度 θ 拍摄的投影图的二维 Fourier 变换，等于三维密度 Fourier 体的以相同角度 θ 通过原点的中心切面。

直接推论：

- 每一幅投影图提供 Fourier 空间中经过原点的一个平面的数据

- 如果有 N 幅随机角度的投影，我们采样了 N 个穿过原点的平面

- 低频（靠近 Fourier 原点）被所有平面过采样；高频（远离原点）稀疏

- Crowther 判据：需要 ΔΘ ≤ 1/D（弧度）的角度采样密度，D 为粒子直径（单位：分辨率倒数）

## 4.2 直接 Fourier 插入（reconstruct_fourier_insertion）

算法步骤：

- 对每张（CTF 校正后的）投影：计算 FFT(图像)

- 将每个 2D Fourier 像素的三维坐标通过旋转矩阵 R 算出：k3D = R @ k2D

- 将复数值通过三线性插值散射到周围 8 个三维 Fourier 网格点

- 所有投影处理完后：用权重图做密度补偿，再做三维 IFFT

- 最后用软球形掩膜抑制溶剂区域噪声

### 三线性插值（trilinear_insert）的重要性

最近邻插值（四舍五入到最近格点）等价于在 Fourier 空间乘了一个矩形函数，这在实空间引入 sinc 函数振铃假影（ringing），降低有效分辨率。三线性插值将每个值分配给 8 个邻居，等效更平滑的采样核，显著改善重建质量。

代码实现完全向量化：所有 8 个角的贡献批量计算，只调用 16 次 np.add.at（2×8），而非对每个粒子内循环——这是性能关键。

## 4.3 球形掩膜（make_spherical_mask）

每次重建后必须应用软边球形掩膜，原因：

- 溶剂（水/冰）在图像中贡献大量非结构性噪声

- 不加掩膜的 FSC 曲线被溶剂噪声的相关性抬高，给出假性乐观分辨率估计

- 软边（高斯平滑的阶跃函数）避免掩膜边缘的截断假影

## 4.4 滤波反投影（filtered_back_projection_2d）

FBP 是另一种经典算法，广泛用于医学 CT。其核心是 ramp 滤波器 |k|，补偿 Fourier 空间极坐标采样密度的不均匀性（低频过密、高频稀疏）。

代码实现一个重要修正：Hann 窗口使用

np.hanning(len(ramp))，而非原来错误的

np.hanning(len(ramp)*2)[:len(ramp)]。前者是对称窗口，后者截取了上升半侧，实际上是在抑制低频——与 ramp 滤波器的物理意图完全相反。

## 4.5 B 因子锐化（bfactor_sharpen）

最终重建图通常具有 Guinier 衰减（功率谱在 Guinier 图上呈线性下降），这来自于辐射损伤、束流相干性和探测器 DQE 的联合贡献。B 因子锐化用一个指数滤波器抵消这个衰减：

F_sharp(k) = F(k) · exp(B·s²/4),  B < 0（锐化）

必须同时施加低通滤波（lp_resolution_A 参数），截断 FSC 分辨率以上的频率，否则只是在放大噪声。代码中 N 变量名已修正为 Nv，避免覆盖全局的箱体尺寸变量。

## 4.6 Fourier 壳层相关（FSC）

FSC 是评估重建分辨率的标准方法。将颗粒随机分为两半分别重建（half-map 1 和 half-map 2），计算每个频率壳层上两个复数体素集合的相关系数：

FSC(s) = Σ F1·F2* / √(Σ|F1|²·Σ|F2|²)

金标准（Gold Standard）判据：FSC = 0.143 处对应的空间频率即为分辨率。0.5 处是更保守的估计。

🎙 讲稿提示 【展示 Cell 14 对比图】NN 插值 vs 三线性插值的残差图，Pearson r 的提升非常直观。 【展示 Cell 15 FSC 曲线】解释为什么半图 FSC 在低频接近 1.0（两张图是高度一致的），随频率增高下降。 如果有时间：展示 Fourier 采样权重图（中心密集、边缘稀疏），帮助理解为什么低频重建质量好于高频。

# Module 3：姿态估计——期望最大化算法

对应 Notebook Cell 16–18 | 函数：generate_reference_projections, ncc_score, e_step, m_step

## 5.1 潜变量问题

在真实实验中，粒子在冷冻时随机取向，旋转矩阵 R 完全未知。我们观测到：

- 有噪声的二维图像 Ii（已知）

- 图像对应的三维姿态 Ri（未知的潜变量）

- 目标密度体素 ρ（未知，这是我们想重建的）

这是一个典型的含潜变量的最大似然问题，用期望最大化（EM）算法求解。

## 5.2 E 步：软姿态分配

给定当前对体素 ρ 的估计，对每个粒子 i 计算它属于每个候选姿态 Rj 的后验概率：

w_ij ∝ exp( −‖Ii − CTF * P_Rj[ρ]‖² / 2σ² )

再对每个粒子做 softmax 归一化，使 Σj w_ij = 1。这是"软"分配——每个粒子可以同时贡献给多个姿态，权重反映概率。

### 用 NCC 代替 L2 距离

代码中用归一化互相关（NCC）分数替代 L2 距离作为相似度度量，有两个优势：

- 计算效率：FFT 实现，O(N² log N)，比双 Python 循环快 2–3 个量级

- 平移边缘化：cc.max() 自动给出最优面内平移下的最大相关值，相当于对所有平移求积分后取最优——这是概率上正确的做法

## 5.3 M 步：加权体素更新

使用 E 步得到的权重 wij，对所有粒子和所有候选姿态做加权 Fourier 插入：

F3D ← Σi Σj  wij · R_j★(FFT(Ii))

注意一个在开发过程中修复的重要 bug：v2 版本错误地将 Fourier 坐标乘以权重（k3d[:,0]*w 等），导致当 w≈0.01–0.3 时所有 Fourier 坐标被压缩向原点，完全插入到错误的位置。v3 中坐标和权重已正确分离。

## 5.4 ELBO 收敛监控

证据下界（ELBO = Evidence Lower BOund）是 EM 算法最大化的目标函数，正确的计算使用 log-sum-exp 技巧：

ELBO = E[ log_max + log Σ exp(scores − log_max) ]

v2 版本中 log_max 被错误地与 log(sum_exp) 相加后再取 log，数值上不稳定且量纲错误。v3 已修正。ELBO 理论上每次迭代单调增加——如果你在运行中看到它下降，说明代码或参数有问题。

## 5.5 生产软件中的规模化

| 软件 | 策略 |
| --- | --- |
| RELION | healpix SO(3) 采样（~5000+ 候选姿态），贝叶斯先验，gold-standard FSC |
| cryoSPARC | 分支定界剪枝 + 随机梯度 EM，大幅减少需要计算的姿态数 |
| EMAN2 | 多参考对齐 + 投票机制，历史软件 |
| 本 Notebook | 16 个候选姿态的玩具模型，3 张粒子图，3 次迭代，仅用于演示原理 |

🎙 讲稿提示 【展示 Cell 18 权重热图】每一行是一个粒子，每一列是一个候选姿态，颜色深浅代表后验概率。 理想情况：每行只有 1–2 个深色格子（高置信度分配）。初始化时行为更均匀（不确定）。 【展示 ELBO 曲线】应单调增加。如果有噪声波动，解释这是粒子数太少（3 张）的统计涨落。 类比：EM 算法就像一个人反复在地图上猜测自己的位置（E步），然后更新对地图的理解（M步）。

# Module 4：神经渲染与构象异质性

对应 Notebook Cell 19–21 | 函数：build_conformational_phantom, simple_inr_decode

## 6.1 构象异质性的挑战

前面所有模块都假设样品是"均一的"——每个粒子都是同一个三维结构的一个副本，只是方向不同。现实中这个假设经常不成立：

- 离散异质性：例如核糖体在翻译前/翻译后两种状态之间切换，各占一定比例

- 连续异质性：分子机器在工作过程中经历连续构象变化，像门打开或关闭一样

- 组分异质性：部分颗粒缺少某个亚基，或含有不同大小的核酸

用单模型重建处理异质样品会得到"模糊平均"——结构里最灵活的部分变成一片混沌，恰恰是功能上最重要的区域。

## 6.2 经典方案：离散三维分类

RELION/cryoSPARC 的 3D 分类：将数据分成 K 个类（通常 K=3–10），各自重建。缺点：

- 连续构象被强行切割成离散桶，过渡态完全丢失

- K 需要人为设定，选错了会产生"伪分类"

- K 太大则每类粒子数不足，分辨率迅速下降

- 多域联动（domain A 的运动触发 domain B 的联动）无法用独立的 K 个静态结构描述

## 6.3 cryoDRGN：连续潜在空间

cryoDRGN（Zhong et al., Nature Methods 2021）是这个领域的突破性工作。核心思路：

- 编码器（VAE 编码器）：将每张粒子图映射到一个低维潜在向量 z ∈ ℝᵈ，用均值 μ(z) 和方差 σ²(z) 参数化的高斯分布

- 解码器（隐式神经表示，INR）：一个多层感知机 f_θ(x, z) → ρ，接受三维坐标 x 和潜在码 z，输出该坐标处的电子密度值

- 损失函数（ELBO）：重建项（Fourier 空间的 L2 距离）+ β × KL 散度（防止潜在空间坍缩）

在 Fourier 空间计算重建损失是关键设计选择：既自然适配 Fourier 切片定理，又通过 CTF 加权提供准确的频率依赖噪声模型。

### 隐式神经表示（INR）的优势

相比离散体素网格，INR 具有：

- 分辨率无关性：可以在任意坐标处评估密度，不受格点限制

- 连续性与平滑性：神经网络的函数空间自然对应平滑的构象变化

- 紧凑参数化：MLP 权重通常远少于体素总数

- 直接支持投影几何：无需显式构造体素再投影，直接从坐标计算密度

## 6.4 3DFlex：物理约束的形变场

cryoDRGN 的潜在空间没有物理意义约束，解码出的"密度"可能不对应任何真实构象变化。3DFlex（Punjani & Fleet, Nature Methods 2023）引入物理先验：

- 流网络（Flow Network）：预测三维位移场 Δx_z(x)，而非直接预测密度

- 规范体素：一个固定的"平均结构"，被位移场形变后产生各个构象

- 体积守恒约束：防止密度无中生有或消失

- 局部刚性惩罚：防止非物理的大形变

结果：潜在维度直接对应可解释的物理运动（如铰链弯曲、旋转），而非抽象特征。

## 6.5 Notebook 中的演示

由于训练真实神经网络需要 GPU 和大量数据，Notebook 用解析函数模拟 INR 的行为：

- build_conformational_phantom(N, z1, z2)：z1 控制臂的旋转角度，z2 控制两个亚基的开合角度，模拟潜在码到物理运动的映射

- simple_inr_decode(z_vec, coords_2d)：用高斯函数的解析组合模拟 MLP 解码器，z 参数控制各高斯的中心位置

潜在空间遍历演示（Viz 4B）：将 z1 从 −1 线性插值到 +1，生成 9 帧"分子电影"，直观展示臂从一端扫到另一端的连续运动。

## 6.6 方法对比

| 方法 | 特点 |
| --- | --- |
| cryoDRGN | 无物理先验，最灵活；潜在空间语义不直接 |
| 3DFlex | 位移场 + 物理约束，可解释；需要预先分割结构 |
| RECOVAR | 线性 PCA 近似，快速可重复；无法建模大幅非线性运动 |
| DynaMight | 高斯混合 + 多分辨率；训练复杂 |
| CryoFIRE | 无需预先估计姿态（姿态自由）；收敛慢 |

🎙 讲稿提示 【展示 Cell 21 第一图】8 个粒子的中心截面，可见臂的方向各不相同，亚基间距也不同。 【展示 Cell 21 第二图（遍历条）】9 帧连续变化，就像在播放分子马达的慢动作视频。 【展示 Cell 21 第三图（潜在空间热图）】三个簇对应三种优势构象，白色虚线是遍历路径。 引申讨论：latent space 的 PCA/UMAP 可视化是发现新中间状态的有力工具，很多 2020年代的蛋白质机器结构文章都用这种方式报告新构象。

# 总结与讨论

## 7.1 整体流程回顾

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 样品制备 | 快速冷冻 → 玻璃化冰，粒子随机取向 |
| 数据采集 | 多帧电影，剂量加权，CTF 参数估计（CtfFind） |
| 粒子挑选 | 模板匹配或神经网络（Topaz，WARP） |
| 二维分类 | 对齐 + 聚类，去除坏粒子，Module 1.8 |
| CTF 校正 | Wiener 滤波，Module 1.5 |
| 初始模型生成 | 随机重建或已有结构低通滤波 |
| 三维分类/精修 | EM 姿态估计 + Fourier 插入，Module 2–3 |
| 后处理 | B 因子锐化，局部分辨率，模型建立（Phenix/COOT） |
| 异质性分析 | 3D 分类或 cryoDRGN/3DFlex，Module 4 |

## 7.2 关键公式索引

| 公式 | 表达式 |
| --- | --- |
| 成像方程 | I = CTF * P_R[ρ] + η |
| Fourier 切片 | F₂{P_θ} = F₃{ρ}¦_中心切面 |
| Wiener 滤波 | H = CTF / (CTF² + 1/SNR) |
| EM E 步 | w_ij ∝ exp(−‖I − T_j‖² / 2σ²) |
| FSC | FSC(s) = Σ F1·F2* / √(Σ¦F1¦²·Σ¦F2¦²) |
| B 因子锐化 | F_sharp = F · exp(B·s²/4), B < 0 |
| 剂量加权 | w_f(s) = exp(−Df / 2qc(s)), qc = 0.245·s⁻¹·⁶⁶⁵+2.81 |
| cryoDRGN ELBO | E[log p(I¦z,R)] − β·KL[q(z¦I)‖p(z)] |

## 7.3 开放研究问题

- 高通量 Cryo-ET（原位断层成像）的姿态估计远比 SPA 困难，如何将 INR 应用于 tomogram？

- 如何在无监督的情况下同时估计粒子姿态和异质性（联合 cryoDRGN + 姿态自由）？

- 利用蛋白质语言模型（ESMFold、AlphaFold2）先验能否显著加速 EM 收敛？

- 量子计算在 Fourier 空间的相关性计算上是否具有实质性加速潜力？

## 7.4 本 Notebook 的局限性

⚠️ 常见误解 / 注意事项 箱体尺寸 N=64 远小于真实数据（通常 256–512 甚至更大）。 只用 6 张粒子图，真实重建需要 10⁴–10⁶ 张。 EM 姿态库只有 16 个候选姿态，真实应用需要 ~5000 个均匀采样 SO(3) 的方向。 没有考虑 CTF 在三维插入中的权重（仅做了前处理 Wiener）；真实流程用 CTF² 加权。 二维分类只搜索旋转，未做平移搜索。

🔑 核心要点 尽管有以上简化，这个 Notebook 完整覆盖了从原子坐标（幻影）到分辨率评估（FSC）的整个数学管线，是理解现代 Cryo-EM 软件内部工作原理的最佳起点。 建议进一步阅读：RELION 方法论论文（Scheres 2012）、cryoSPARC（Punjani 2017）、cryoDRGN（Zhong 2021）。

感谢聆听，欢迎提问与讨论 🙏

Cryo-EM 3D Reconstruction Computational Tutorial